Formblatt Kontrolle Kühlschranktemperatur (Impfstoffe/Medikamente)

Muster

| Kontrolle Kühlschranktemperatur |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Monat/Jahr: Oktober 2024 Verantwortlich: Maria Müller Standort Kühlschrank: Labor Verantwortlich: Mitarbeiter im Labor laut Dienstplan Vorgehensweise und Hinweise: - An jedem Tag, an dem die Praxis geöffnet ist, muss die Kühlschranktemperatur morgens vor Beginn der Sprechstunde am Minimum-Maximum-Thermometer abgelesen und beide Temperaturen dokumentiert werden! - Bei Abweichungen (Temperatur < 2 oder > 8 °C) ist umgehend ein entsprechender, gut sichtbarer Hinweis auf der Kühlschranktür anzubringen und die Praxisleitung zu informieren. - Eine weitere Aufbewahrung der Impfstoffe/Medikamente in der Kühlschranktür ist wegen der Gefahr der zu warmen Lagerung zu vermeiden. - Eine Aufbewahrung an der Kühlschrankrückwand oder neben Kühlaggregaten ist wegen der Gefahr der Vereisung ebenfalls zu vermeiden. - Lebensmittel und Impfstoffe/Medikamente dürfen nicht zusammen in einem Kühlschrank gelagert werden. - Vereisungen sind ein Zeichen für eine unzureichende Kühlung! |  |  |  |  |  |
| Datum | Temperatur (°C) |  | Maßnahme/ Anmerkungen | Kontrolle Verfallsdatum | Unterschrift/ Handzeichen |
|  | Min | Max |  |  |  |
| Bis 07.01.24 |  |  | Praxis wegen Weihnachtsurlaub geschlossen |  |  |
| 08.01.24 | +2 | +4 |  |  | M. Müller |
| 09.01.24 | +2 | +4 |  |  | M. Müller |
| 10.01.24 | +3 | +4 |  |  | M. Müller |
| 11.01.24 | +2 | +6 |  |  | M. Müller |
| 12.01.24 | +2 | +5 | Kühlschrank gereinigt | 12.01.24 | M. Müller |
| 15.01.24 | +2 | +6 |  |  | M. Müller |