Diese Löschmittel stehen Ihnen zur Verfügung

Übersicht

| Löschmittel (fluorfrei) | Effektiv-Salzlösung | Schaum, fluorfrei | Kohlendioxid (CO2) | Pulver |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Brände fester Stoffe (hauptsächlich organischer Natur), verbrennen normalerweise unter Glutbildung Beispiele: Holz, Stroh, Papier, Textilien, Kohle, Autoreifen) |  |  |  |  |
| B. Brände flüssiger oder flüssig werdender Stoffe Beispiele: Benzin, Öle, Teer, Wachse, Schmierfette, Lacke, Harze) |  |  |  |  |
| C. Brände von Gasen Beispiele: Methan, Propan, Wasserstoff, Erdgas, Acetylen |  |  |  |  |
| Einsatzbereich (u. a.) | Innen-bereiche: eher Büro-räume, Verkaufs-fläche | Innen-bereiche: eher Industrie, Werkstätten, Labore, Lager | sensible Bereiche, löscht rückstandsfrei (Vorsicht beim Löschen in engen Räumen!) | Außenbereiche, Garagen etc. (hoher Verschmutzungs-grad bei Löscheinsatz) |
| = geeignet, = nicht geeignet |  |  |  |  |