| Muster: Rechtskataster (kleiner Auszug) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gesetz | Letzte Änderung | Fundstelle | Rechtspflicht | Link zum Gesetzestext | Rechts-bereich |
| Arbeitsschutz-gesetz | 22.11.2021 | § 16 Abs. 1 | Mitarbeiter müssen eine festgestellte unmittelbare Gefahr für Sicherheit und Gesundheit unverzüglich dem Arbeitgeber melden. | https://bit.ly/3Jb8CBj | Arbeits-sicherheit und Gesundheits-schutz |
| DGUV V3, elektrische Anlagen und Betriebsmittel | 01.01.1997 | § 3 Abs. 1 | Es ist dafür zu sorgen, dass elektrische Anlagen und Betriebsmittel nur von einer Elektrofachkraft oder unter Aufsicht einer Elektrofachkraft errichtet, geändert und instandgehalten werden. | https://bit.ly/3wmAdYu | Arbeits-sicherheit und Gesundheits-schutz |
| Soziale Pflege-versicherung – Qualitäts-verantwortung | 26.05.1994 | § 112 SGB XI | Die Träger der Pflegeein-richtungen bleiben, unbe-schadet des Sicherstel-lungsauftrags der Pflege-kassen, für die Qualität der Leistungen ihrer Einrichtungen einschließlich der Sicherung und Weiter-entwicklung der Pflege-qualität verantwortlich. | https://bit.ly/3XP2Mtq | Qualitäts-management in der Pflege |
| Medizin-produkte-betreiber-verordnung | 27.12.2019 | § 3 | Der Betreiber hat die ihm nach dieser Verordnung obliegenden Pflichten wahrzunehmen, um ein sicheres und ordnungs-gemäßes Anwenden der in seiner Gesundheitsein-richtung am Patienten eingesetzten Medizin-produkte zu gewährleisten. | https://bit.ly/3HmayVZ | Betreiben und Anwenden von Medizin-produkten |
| Gesetz über den Verkehr mit Betäubungs-mitteln | 21.12.2022 | § 15 | Wer am Betäubungsmittel-verkehr teilnimmt, hat die Betäubungsmittel, die sich in seinem Besitz befinden, gesondert aufzubewahren und gegen unbefugte Entnahme zu sichern. | https://bit.ly/3HmayVZ | Umgang mit Betäubungs-mitteln |