Wartungstabelle für elektrische Geräte nach DGUV-Vorschrift 3

Muster

| Maßnahme/Tätigkeit | Zeitpunkt/Intervalle |
| --- | --- |
| Elektrofachkraft prüft auf ordnungsgemäßen Zustand (Hersteller bei Auslieferung, örtlicher Elektrounternehmer oder Sachkundiger) nach DIN VDE 0701 Die Prüfung erfolgt in bestimmten Zeitabständen nach DIN VDE 0702. | vor 1. Inbetriebnahme, nach Änderung oder Instandsetzung, vor der Wiederinbetriebnahme |
| Prüfung der ortsfesten (z. B. der Kühlschrank) elektrischen Betriebsmittel | alle 4 Jahre und nach Reparaturen |
| Prüfung der ortsveränderlichen (z. B. die Kaffeemaschine) elektrischen Betriebsmittel | halbjährlich; in Büros oder unter ähnlichen Bedingungen alle 2 Jahre und nach Reparatur |