| Übersicht: Einteilung des Risikos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Risiko | Erklärung | Wie |
| Unkritisch | Kontakt nur mit intakter Haut (z. B. Stethoskop, Blutdruckmanschette) | Reinigung/ Desinfektion nach jedem Gebrauch |
| Semikritisch | Kontakt mit Schleimhäuten oder nicht intakter Haut (z. B. Inhalationsmaske) | Reinigung, Desinfektion, ggf. Sterilisation |
| Kritisch | Kontakt mit Blut, Wunden oder sterilen Körperbereichen | Sterilisation zwingend |