Notfallkoffer-Materialien Aufbewahrungsort: ________________ Überprüft am: _______________

Checkliste

| Instrumente, Zubehör | Menge | Verfallsdatum/HZ |
| --- | --- | --- |
| Sterile Handschuhe | 2 Paar |  |
| Beatmungsmaske - für Kinder - für Erwachsene | 1 |  |
| Maske und Beatmungsbeutel Ambubeutel mit Sauerstoffreservoir (2500 ml) | 1 |  |
| Trachealtuben (verschiedene Größen – je nach Bedarf, z. B. Gr. 2, Gr. 3, Gr. 4, Gr. 5,5, Gr. 7,5) | je 1 |  |
| Mac-Spatel Gr. 2 | 1 |  |
| Blutdruckmessgerät | 1 | Eichung fällig am: |
| Stethoskop) | 1 |  |
| Infusionssystem | 1 |  |
| Vasofix Safety Gr. 18 (grün) Gr. 14 (orange) | 4 1 |  |
| Mandrin Gr. 18 (grün) Gr. 14 (orange) | 4 1 |  |
| Aufhängung für Infusionsflasche | 1 |  |
| Stauband | 1 |  |
| Einmalkanülen Gr. 1 (gelb) Gr. 12 (schwarz) | 9 9 |  |
| Einmalspritzen 2 ml | 3 |  |
| Einmalspritzen 5 ml | 3 |  |
| Kanülenpflaster, steril | 15 |  |
| Mullkompressen, steril, 10 x 10 cm | 4 |  |
| Sterile Mulltupfer Gr. 12 | 4 × 2 Stck. |  |
| Mullbinde 4 m × 8 cm | 1 |  |
| Fl. Cutasept Hautdesinfektion à 50 ml | 1 |  |
| Alkohol-Pads, 5 × 5 cm | 16 |  |