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	Muster: Auditabweichungsbericht

	Allgemeine Angaben

	Auditart: internes Audit 
	Auditnummer:     01/26

	Tag der Auditdurchführung:    13.03.2026
	Auditor:               Karin Muster                    

	Auditiere Instanz (Name der Praxis, bei Teilaudit zu auditierenden Bereich angeben):
Praxis Drs. med. Max und Maria Mustermann
OP-Bereich
Aufbereitung
	Auditteilnehmer:
- Dr. med. Max Mustermann
- Brigitte Meier
- Marita Sauber
- Gisela Rein
- etc.

	Revisionsnummer des QMH: 04
	Mitgeltende Unterlagen:
Prozessbeschreibung „Interne Audits“
Auditabweichungsbericht
Auditprogramm
Auditplan

	Normpunkt: 
8.5 Durchführung der Dienstleistung 
    - Aufbereitung  

	Abweichung:  
1.Abweichung:
Trennung von „reinem“ und „unreinem“ Bereich nicht eindeutig gekennzeichnet.
2.Abweichung:
Ein Mitarbeiter hat den Sachkundenachweis für die „Aufbereitung von Medizinprodukten“. Es muss mindestens 1 Vertretung geben. 
Empfehlung: 2 Mitarbeiter weiterbilden. 

	Korrekturmaßnahme: 
Kennzeichnung mit roten Klebestreifen am Boden und Schildern „Reiner Bereich“ „Unreiner Bereich an der Wand.

	Zu erledigen bis: 
1. Abweichung: 	30.04.2026
2. Abweichung: 	30.06.2026 für die 1. Vertretung
             		30.12.2026 für die 2. Vertretung

	Überprüfung
	Erledigt
	Datum
	Unterschrift Auditor

	Korrekturmaßnahme eingeleitet
	
	
	

	Wirksamkeit ausreichend
	
	
	

	QM-Aufzeichnungen angepasst
	
	
	

	QM-Dokumente freigegeben
	
	
	

	_______16.03.2026 ________                                  __ Karin Muster_____
Datum                                                                        Unterschrift „interner Auditor“                                         





