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	Übersicht: Arbeitsanweisung (AA) Pflege und Reinigung des Mikroskops 

	Ziel/Zweck: „Durch behutsame und sachgemäße Behandlung eine lange Lebensdauer für unser Mikroskop erhalten.“
Tägliche Maßnahmen: Decken Sie das Mikroskop am Ende jeder Sprechstunde oder stets am Ende der Labortätigkeiten ab, um eine Staubabsetzung zu verhindern, und vermeiden Sie Fingerabdrücke.
Wöchentliche Maßnahmen: Pflege und Reinigung des Mikroskops
Notwendige Materialien: 
· Benzin
· Wattestäbchen
· feiner Haarpinsel oder weicher Lederlappen
· Abdeckhülle für Mikroskop
· Leder- oder Leinenlappen
· Vaseline oder Paraffinöl
· Xylol
Ablauf: 
· Reinigen Sie das Stativ mit einem Leder- oder Leinenlappen.
· Pflegen Sie die lackierten Teile bei Bedarf mit Benzin.
· Entfernen Sie helle Flecken mit säurefreier Vaseline oder Paraffinöl. Verwenden Sie keinesfalls Spiritus.
· Entfernen Sie Staub auf den Linsen mit einem feinen, trockenen Haarpinsel oder einem weichen Lederlappen.
ACHTUNG: Bringen Sie die Optik nicht direkt mit Säuren oder anderen Chemikalien in Berührung! 
· Besonders hartnäckige Verschmutzungen behandeln Sie am besten mit Xylol oder Benzin, keinesfalls mit Spiritus oder Alkohol.
· Sie dürfen die Objektive und Okulare beim Reinigen nicht auseinanderschrauben. Weisen diese Schäden auf, müssen sie zur Reparatur ins Werk. 
· Reinigen Sie Ölimmersionslinsen immer sofort nach Gebrauch mit Xylol, damit das Öl nicht eintrocknet.
Dokumentation: Tragen Sie durchgeführte Reinigungs- und Pflegemaßnahmen in das dafür vorgesehene Formblatt „FB Reinigungsplan für Mikroskop“ ein. Zeichnen Sie diese Maßnahme mit Ihrem Handzeichen ab.
Geltungsbereich: Labor, Behandlungszimmer
Mitgeltende Unterlagen: Medizingeräteordner und Reinigungsplan „Mikroskop“
Verantwortlich: MFA, Labormitarbeiterin 



